## Fiz.-kém. minősítés
6-3 melléklet: Felszíni vizek fizikai-kémiai állapotértékelése: Minősítés módszere
Felszíni vizek fizikai-kémai állapotértékelése:
A minősítés lépései:
1. Elemenként osztályozás öt fokozatú skálán (1 – kiváló, 2 – jó, 3 – mérsékelt, 4 – gyenge, 5 - rossz),
2. Komponens csoportonként (savasodási állapot, sótartalom, oxigén háztartás, tápanyagok) osztály átlagok képzése,
3. A fiziko-kémai állapotra jellemző osztály megállapítása a csoportonként meghatározott osztály átlagok minimumából, a kerekítés szabályai szerint (Kiváló állapot: Osztály_min <=1.5, jó állapot: 1.5 < Osztály_min <= 2.5, Nem érte el a jó állapotot: Osztály_min > 2.5)

## Fiz.-k.osztályhatárok_vízfolyás
6-3 melléklet: Felszíni vizek fizikai-kémiai állapotértékelése: Vízfolyás osztályhatárok
Víztest típusa | Referencia állapot, osztályhatár | Savasodási állapot | Sótartalom |  | Oxigén háztartás, szerves szennyezés |  |  |  |  | Növényi tápanyagok
|  | pH | Klorid | Vezkép | Old Oxigén | Oxigén telítettség | BOI | KOId | TOC | NH4-N | össz. szervetlen N | ÖN | PO4-P | ÖP
|  |  | mg/l | µS/cm | mg/l | % | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/m3 | mg/m3
1 | (referencia) | 6,5 - 8 | 5 | 300 | 9 | 90 - 100 | 1.5 | 10 | 3.75 | 0.02 | 0.5 | 1 | 15 | 50
| Kiváló / Jó | 6,5 - 8 | ≤ 15 | ≤ 300 | ≥ 8 | ≥ 90 | ≤ 2,5 | ≤ 15 | ≤ 5,625 | ≤ 0,05 | ≤ 1,5 | ≤ 2 | ≤ 30 | ≤ 80
| Jó / Mérsékelt | 6 - 6,5; 8 - 8,5 | 20 | 600 | 7 | 85 | 4 | 20 | 7.5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 100 | 200
| Mérsékelt / Gyenge | 5.5 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
2 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 700 | 9 | 90 - 100 | 1.5 | 10 | 3.75 | 0.03 | 1 | 1 | 20 | 50
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 35 | ≤ 700 | ≥ 8 | ≥ 90 | ≤ 2,5 | ≤ 15 | ≤ 5,625 | ≤ 0,1 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 30 | ≤ 80
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 50 | 1000 | 7 | 80 | 4 | 20 | 7.5 | 0.2 | 3.5 | 4 | 100 | 200
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
3 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 700 | 9 | 90 - 100 | 2 | 10 | 3.75 | 0.05 | 1 | 2 | 30 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 35 | ≤ 700 | ≥ 8 | ≥ 90 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,1 | ≤ 2 | ≤ 2,5 | ≤ 50 | ≤ 100
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 50 | 1000 | 7 | 80 | 5 | 30 | 11.25 | 0.3 | 3.5 | 5 | 100 | 200
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
4 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 500 | 8.5 | 80 - 110 | 2 | 10 | 3.75 | 0.05 | 1 | 2 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 35 | ≤ 500 | ≥ 8 | 80 - 110 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,1 | ≤ 2 | ≤ 2,5 | ≤ 50 | ≤ 100
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 50 | 700 | 7 | 70 - 80; 110 - 120 | 5 | 30 | 11.25 | 0.3 | 3.5 | 5 | 100 | 200
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
5 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 700 | 8.5 | 80 - 110 | 2 | 10 | 3.75 | 0.1 | 1 | 2 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 35 | ≤ 700 | ≥ 8 | 70 - 80; 110 - 120 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,2 | ≤ 2 | ≤ 2,5 | ≤ 80 | ≤ 150
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 50 | 1000 | 7 | 70 | 5 | 30 | 11.25 | 0.4 | 3.5 | 5 | 150 | 250
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
6 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 800 | 7 | 70 - 120 | 2.5 | 15 | 5.625 | 0.1 | 0.5 | 2 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 40 | ≤ 800 | ≥ 6 | 70 - 120 | ≤ 3,5 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 2,5 | ≤ 100 | ≤ 150
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 60 | 1200 | 5 | 60 - 70; 120 - 130 | 5 | 40 | 15 | 0.4 | 3.5 | 5 | 200 | 300
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
7 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 800 | 8 | 75 - 110 | 2.5 | 15 | 5.625 | 0.1 | 1 | 2 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 40 | ≤ 800 | ≥ 7 | 75 - 120 | ≤ 3,5 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,2 | ≤ 2 | ≤ 2,5 | ≤ 50 | ≤ 100
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 60 | 1200 | 6 | 65 - 75; 120 - 130 | 5 | 40 | 15 | 0.4 | 3.5 | 5 | 100 | 200
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
8 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 700 | 8.5 | 80 - 110 | 2 | 10 | 3.75 | 0.05 | 0.8 | 1 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 35 | ≤ 700 | ≥ 8 | 70 - 80; 110 - 120 | ≤ 3 | ≤ 20 | ≤ 7,5 | ≤ 0,1 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 50 | ≤ 100
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 50 | 1000 | 7 | 70 | 4 | 30 | 11.25 | 0.3 | 2.5 | 3 | 80 | 150
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000
9, 10 | (referencia) | 7 - 8,5 | 15 | 500 | 8.5 | 80 - 110 | 1.5 | 10 | 3.75 | 0.05 | 0.8 | 1 | 40 | 80
| Kiváló / Jó | 7 - 8,5 | ≤ 25 | ≤ 500 | ≥ 8 | 70 - 80; 110 - 120 | ≤ 2 | ≤ 15 | ≤ 5,625 | ≤ 0,1 | ≤ 1 | ≤ 1,5 | ≤ 50 | ≤ 100
| Jó / Mérsékelt | 6,5 - 7; 8,5 - 9 | 40 | 700 | 7 | 70 | 3 | 20 | 7.5 | 0.2 | 2.5 | 3 | 80 | 150
| Mérsékelt / Gyenge | 6 | 150 | 1500 | 4 | 50 | 10 | 50 | 18.75 | 1 | 5 | 10 | 300 | 500
| Gyenge / Rossz | 5.5 | 300 | 2000 | 3 | 30 | 15 | 60 | 22.5 | 2 | 10 | 15 | 500 | 1000

## Fiz-k. osztályhatárok_állóvíz
6-3 melléklet: Felszíni vizek fizikai-kémiai állapotértékelése: Állóvíz osztályhatárok
Víztest típusa | Referencia állapot, osztály | Savasság | Sótartalom | Oxigénháztartás |  |  | Növényi tápanyagok
|  | pH | Vezetőképesség | KOICr | BOI5 | TOC | NH4-N | NO2-N | NO3-N | Összes N | PO4-P | Összes P
|  |  | µS/cm | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l | mg/l
1 | (referencia) | 8.5 | 650 | 18 | 1.8 | 9 | <0,01 | <0,01 | 0.04 | 0.09 | <0,01 | 0.09
| Kiváló / Jó | 8,3-8,6 | ≤ 700 | ≤ 20 | ≤ 2,0 | ≤ 10 | ≤ 0,01 | ≤ 0,01 | ≤ 0,05 | ≤ 1,0 | ≤ 0,01 | ≤ 0,10
| Jó / Mérsékelt | 8,0-8,2; 8,7-8,9 | 800 | 40 | 3 | 15 | 0.05 | 0.02 | 0.1 | 1.5 | 0.02 | 0.15
| Mérsékelt / Gyenge | 7,7-7,9; 9,0-9,2 | 900 | 60 | 4 | 20 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 2.5 | 0.04 | 0.25
| Gyenge / Rossz | 7,4-7,6; 9,3-9,5 | 1000 | 80 | 5 | 25 | 0.15 | 0.05 | 0.5 | 4 | 0.06 | 0.5
2 | (referencia) | 8.6 | 2700 | 45 | 2.8 | 23 | 0.18 | <0,01 | 0.18 | 1.8 | 0.018 | 0.018
| Kiváló / Jó | 8,4-8,8 | ≥ 2500 | ≤ 50 | ≤ 3,0 | ≤ 25 | ≤ 0,20 | ≤ 0,01 | ≤ 0,20 | ≤ 2,00 | ≤ 0,02 | ≤ 0,10
| Jó / Mérsékelt | 8,0-8,3; 8,9-9,1 | 1500 | 65 | 4 | 35 | 0.4 | 0.02 | 0.5 | 3 | 0.04 | 0.15
| Mérsékelt / Gyenge | 7,7-7,9; 9,2-9,5 | 1000 | 80 | 5 | 45 | 0.6 | 0.03 | 0.75 | 4.5 | 0.06 | 0.25
| Gyenge / Rossz | 7,4-7,6; 9,6-10,0 | 800 | 100 | 6 | 55 | 0.9 | 0.05 | 1 | 7.5 | 0.08 | 0.5
3 | (referencia) | - | 3200 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Kiváló / Jó | - | ≥ 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Jó / Mérsékelt | - | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Mérsékelt / Gyenge | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| Gyenge / Rossz | - | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | (referencia) | 8.7 | 2700 | 45 | 3.5 | 18 | 0.085 | 0.013 | 0.08 | 1.3 | 0.03 | 0.085
| Kiváló / Jó | 8,5-8,9 | ≥ 2500 | ≤ 50 | ≤ 4,0 | ≤ 20 | ≤ 0,10 | ≤ 0,02 | ≤ 0,10 | ≤ 1,50 | ≤ 0,04 | <0,10
| Jó / Mérsékelt | 8,2-8,4; 9,0-9,2 | 2100 | 100 | 8 | 30 | 0.3 | 0.03 | 0.25 | 2.5 | 0.06 | 0.25
| Mérsékelt / Gyenge | 7,9-8,1; 9,3-9,5 | 1700 | 200 | 14 | 50 | 0.6 | 0.05 | 0.7 | 5 | 0.1 | 0.5
| Gyenge / Rossz | 7,5-7,8; 9,6-9,9 | 1100 | 300 | 20 | 75 | 1 | 0.08 | 1 | 7.5 | 0.2 | 0.75
5 (természetes tavak és holtágak) | (referencia) | 8 | 400 | 40 | 2.5 | 8 | 0.02 | 0.008 | 0.08 | 0.09 | 0.045 | 0.13
| Kiváló / Jó | 7,9-8,1 | ≤ 600 | ≤ 45 | ≤ 3,5 | ≤ 10 | ≤ 0,05 | ≤ 0,01 | ≤ 0,10 | ≤ 1,0 | ≤ 0,05 | ≤ 0,15
| Jó / Mérsékelt | 7,7-7,8; 8,2-8,4 | 900 | 70 | 5 | 15 | 0.1 | 0.05 | 0.3 | 2.3 | 0.1 | 0.3
| Mérsékelt / Gyenge | 7,4-7,6; 8,5-8,7 | 1100 | 95 | 10 | 20 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 5 | 0.15 | 0.5
| Gyenge / Rossz | 7,1-7,3; 8,8-9,1 | 1500 | 115 | 20 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1 | 7.5 | 0.25 | 0.75
5 (tározók) | (referencia) | 8 | 400 | 10 | 3 | 5 | <0,02 | <0,01 | <0,10 | <0,50 | 0.03 | 0.15
| Kiváló / Jó | 7,9-8,2 | ≤ 600 | ≤ 15 | ≤ 3,5 | ≤ 8 | ≤ 0,05 | ≤ 0,01 | ≤ 0,2 | ≤ 1 | ≤ 0,05 | ≤ 0,2
| Jó / Mérsékelt | 7,6-7,8; 8,3-8,5 | 700 | 30 | 5 | 15 | 0.1 | 0.02 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.4
| Mérsékelt / Gyenge | 7,3-7,5; 8,6-8,8 | 900 | 50 | 8 | 20 | 0.3 | 0.03 | 0.8 | 4 | 0.15 | 0.6
| Gyenge / Rossz | 7,0-7,2; 8,9-9,1 | 1100 | 75 | 12 | 25 | 0.5 | 0.05 | 1.5 | 7.5 | 0.25 | 0.8
5 (bányatavak) | (referencia) | 8 | 400 | 2 | 15 | 4 | <0,01 | <0,01 | <0,10 | <0,50 | <0,01 | <0,05
| Kiváló / Jó | 7,9-8,1 | ≤ 500 | ≤ 3,0 | ≤ 20 | ≤ 6,0 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,2 | ≤ 1,00 | ≤ 0,02 | ≤ 0,1
| Jó / Mérsékelt | 7,7-7,8; 8,2-8,4 | 800 | 4 | 50 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 2,00 | 0.04 | 0.2
| Mérsékelt / Gyenge | 7,4-7,6; 8,5-8,7 | 1000 | 8 | 75 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.6 | 3 | 0.06 | 0.3
| Gyenge / Rossz | 7,1-7,3; 8,8-9,1 | 1300 | 15 | 100 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 0.08 | 0.4
6 | (referencia) | 8 | 400 | 15 | 2 | 4 | <0,01 | <0,01 | 0.1 | 0.5 | <0,01 | <0,05
| Kiváló / Jó | 7,9-8,1 | ≤ 500 | ≤ 20 | ≤ 3,0 | ≤ 6,0 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,2 | ≤ 1,00 | ≤ 0,02 | ≤ 0,1
| Jó / Mérsékelt | 7,7-7,8; 8,2-8,4 | 800 | 50 | 4 | 10 | 0.05 | 0.05 | 0.4 | 2,00 | 0.04 | 0.2
| Mérsékelt / Gyenge | 7,4-7,6; 8,5-8,7 | 1000 | 75 | 8 | 15 | 0.08 | 0.08 | 0.6 | 3 | 0.06 | 0.3
| Gyenge / Rossz | 7,1-7,3; 8,8-9,1 | 1300 | 100 | 15 | 20 | 0.15 | 0.15 | 0.8 | 4 | 0.08 | 0.4
7 | (referencia) | 7.8 | 270 | 14 | 2.8 | 5.5 | 0.085 | <0,01 | 0.18 | 0.09 | 0.01 | 0.085
| Kiváló / Jó | 7,6-8,1 | ≤ 300 | ≤ 15 | ≤ 3,0 | ≤ 6 | ≤ 0,10 | ≤ 0,01 | ≤ 0,20 | ≤ 1,00 | ≤ 0,02 | ≤ 0,10
| Jó / Mérsékelt | 7,3-7,5; 8,2-8,4 | 500 | 20 | 4 | 8 | 0.2 | 0.02 | 0.4 | 2 | 0.04 | 0.2
| Mérsékelt / Gyenge | 7,0-7,2; 8,5-8,7 | 700 | 25 | 5 | 10 | 0.3 | 0.03 | 0.7 | 4 | 0.06 | 0.4
| Gyenge / Rossz | 6,7-6,9;8,8-9,0 | 900 | 30 | 6 | 15 | 0.4 | 0.05 | 0.9 | 6 | 0.08 | 0.5
8 | (referencia) | 8 | 400 | 15 | 4 | 5 | <0,02 | <0,02 | <0,20 | <0,50 | <0,03 | <0,10
| Kiváló / Jó | 7,9-8,2 | ≤ 800 | ≤ 20 | ≤ 5 | ≤ 8 | ≤ 0,05 | ≤ 0,03 | ≤ 0,3 | ≤ 1 | ≤ 0,05 | ≤ 0,2
| Jó / Mérsékelt | 7,6-7,8; 8,3-8,5 | 1000 | 30 | 7 | 15 | 0.1 | 0.05 | 0.5 | 2 | 0.1 | 0.4
| Mérsékelt / Gyenge | 7,3-7,5; 8,6-8,8 | 1500 | 50 | 10 | 20 | 0.3 | 0.08 | 1 | 4 | 0.15 | 0.6
| Gyenge / Rossz | 7,0-7,2; 8,9-9,1 | 2000 | 75 | 15 | 25 | 0.5 | 0.15 | 1.5 | 7.5 | 0.25 | 0.8